«Утверждаю»

Главный врач ОГБУЗ «Киренская РБ»

А.С. Михайлов

«___»____________201___ г.

ИНСТРУКЦИЯ N 8

по противопожарной безопасности

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех работников в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности отделений и других объектов несут руководители этих объектов.

1.3. Установление строгого противопожарного режима преследует основную цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов.

1.4. Курение допускается в строго определенных местах, соответствующим образом оборудованных и обеспеченных средствами пожаротушения.

1.5. Разведение костров на территории организации строго запрещено.

1.6. Каждый работник должен строго соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

1.7. Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1.8. Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к административной ответственности.

Основными причинами пожаров и возгораний на производстве являются:

- искрения в электрических аппаратах и машинах,

- токи коротких замыканий и токовые перегрузки,

- электрическая дуга,

- неосторожное обращение с огнем, при проведении сварочных и других огневых работ,

- неисправность отопительных приборов и нарушение режимов их работы,

- нарушение технологических процессов с выбросом паров, газов, взрывоопасных смесей,

- курение на рабочих местах,

- самовозгорание некоторых материалов,

- неправильное хранение и выполнение работ с нарушениями требований пожарной безопасности при работе с ЛВЖ и ГЖ.

В целях предупреждения пожаров и загораний все работники должны строго соблюдать требования противопожарного режима и настоящей инструкции:

1.9. Количество легковоспламеняющихся и горючих веществ в рабочих помещениях должны быть минимальными и не превышать суточной потребности. Хранить их необходимо в специальной плотно закрывающейся посуде в особых кладовых или металлических шкафах, где категорически запрещается курение и обращение с огнем.

1.10. Во избежание самовозгорания использованных промасленных тряпок, обтирочных материалов, их необходимо складывать в специальные металлические плотно закрывающиеся ящики и удалять из помещений после окончания рабочего дня.

1.11. Не допускать установки «жучков», перемычек вместо стандартных предохранителей.

1.12. Не допускать самовольное подключение стационарных электрических установок, токоприемников, электродвигателей и нагревательных приборов. Запрещается загромождать проходы к электрораспределительным приборам, щитам, средствам пожаротушения.

1.13. Силовая и осветительная электросеть (кроме дежурного и аварийного) в производственных и вспомогательных помещениях по окончании работы должны отключаться.

1.14. Рубильник общего отключения осветительной сети чердаков и складских помещений должны устанавливаться со стороны площадки лестничной клетки, коридора, т.е. вне чердака или складского помещения.

1.15. Все лампы накаливания должны  быть  заключены  в  плафоны.

1.16. Лестничные клетки, основные и запасные выходы, проходы, коридоры, тамбуры содержать свободными и ничем не загромождать.

1.17. В габаритах лестничных клеток, нишах, а также под лестницами хранить какие-либо материалы строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

1.18. Огнетушители должны висеть на видных, легкодоступных местах на высоте 1,2 метра от уровня пола.

1.19. Ежедневно по окончании работы в отделах, лабораториях, складах и т.д., лица, ответственные за пожарную безопасность, должны тщательно осматривать закрываемые помещения и устранять все выявленные нарушения.

1.20.  Двери складских помещений должны быть обиты железом по асбесту с двух сторон.

1.21.  Отогревание замерзших отопительных,  водопроводных и канализационных труб открытым огнем запрещается. Их следует отогревать горячей водой, паром или горячим песком.

1.22. Работы, связанные с применением открытого огня и газоэлектросварочные работы должны производиться по специальному разрешению (наряду-допуску) руководителя отдела и под контролем ответственного производителя работ.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Каждый работник должен проверить:

2.1.1. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения;

2.1.2. Противопожарное состояние электрооборудования согласно требованиям действующих инструктажей;

2.1.3. Работоспособность системы вентиляции дымоудаления;

2.1.4. Исправность телефонной связи;

2.1.5. Состояние эвакуационных выходов, проходов.

3. Требования безопасности во время работы

В рабочее время каждый рабочий и служащий должен:

3.1. Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;

3.2. Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием;

3.3. Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;

3.4. Протирать полы, стены и оборудование горючими растворами запрещается;

3.5. Горючие жидкости, легковоспламеняющиеся жидкости (ГЖ, ЛВЖ) хранить в строго отведенных местах, соблюдая требования пожарной безопасности;

3.6. Переносить ГЖ И ЛВЖ только в специальной таре с плотно закрытыми крышками, в случае пролива необходимо немедленно убрать;

3.7. Не подключать самовольно электроприборы, исправлять электросеть и предохранители;

3.8. Не пользоваться открытым огнем в служебных и рабочих помещениях;

3.9. Не курить, не бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях;

3.10. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор;

3.11. Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.);

3.12. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях с открытыми спиралями;

3.13. Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение;

3.14. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

4. Требования безопасности в аварийной ситуации

4.1. При выявлении очага пожара, задымления, привлеките внимание к этому окружающих. ОПЕРАТИВНО ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ о возможности локализации и ликвидации очага пожара собственными силами, либо СРОЧНОГО ВЫЗОВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПО тел.01.

При вызове пожарной охраны сообщите точный адрес предприятия, номер строения, подъезда, этажа, кабинета. Вышлите навстречу (по возможности) проводника.

4.2. Сообщите дежурному электрику об обесточивании помещений, где произошло возгорание, выключении вентиляции, включении пожарных насосов, систем дымоудаления, пожаротушения.

4.3.   Поставьте в известность о случившемся администрацию учреждения.

4.4.   Примите меры к эвакуации пострадавших, материальных ценностей.

4.5.   Приступайте к тушению пожара всеми имеющимися у ВАС в распоряжении средствами.

4.6. К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов огнетушителей: ОХП-10, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, воздушнопенная установка ВПУ-140, пожарные краны ПК и пожарные щиты.

4.6.1. Химический пенный огнетушитель ОХП – 10

ОХП-10 предназначен для тушения загораний и небольших пожаров твердых материалов и горючих жидкостей. ОХП-10 представляет собой стальной сварной баллон, горловина которого закрыта крышкой с запорным устройством. Заряд огнетушителя состоит из кислотной и щелочной части. Дальность подачи струи 6-8 метров. Для приведения огнетушителя в действие нужно поднести его к месту загорания, повернуть рукоятку клапана на 180 градусов до отказа, перевернуть огнетушитель вверх днищем и направить струю пены на очаг возгорания. В случае отсутствия струи пены после откидывания рукоятки и переворачивания огнетушителя немедленно прочистить спрыск (отверстие, через которое выходит струя пены).

Меры безопасности

Тушить пенными огнетушителями категорически запрещается: электропроводку, оборудование, находящееся под напряжением, и другие энергоустановки.

4.6.2. Ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, термит и др.).

Углекислотные огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховички вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель следует поднести к очагу горения, направить раструб-снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до отказа вентиль вращения маховичка против часовой стрелки. Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку.

Меры безопасности

Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

4.6.3. Воздушно-пенная установка пожаротушения (ВПУ-140)

ВПУ-140 представляет собой стальной цилиндрический резервуар емкостью 140 л, заполненный готовым раствором воды с пенообразователем ПО-1, и применяется для тушения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. К резервуару подведены трубопроводы от воздушной магистрали и внутренней водопроводной сети.

Приведение установки в действие

Раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль воздушной магистрали и пеной тушить пожар.

Меры безопасности

Не применять для тушения горящих электроустановок, проводов, находящихся под напряжением.

4.6.4. Внутренний пожарный кран (ВПК)

Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения пожаров. Внутренний пожарный кран устанавливается в стенной нише или в специальном шкафу (ящике), оборудуется пожарным напорным рукавом и стволом. Чтобы привести в действие внутренний ПК, надо открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль пожарного крана для пуска воды.

Меры пожарной безопасности

Не применять для тушения электроустановок, проводов, находящихся под напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горючие и взрывоопасные соединения и газы.

4.6.5. Пожарный щит

Для удобства и содержания первичных средств пожаротушения устанавливаются пожарные щиты. На них крепятся огнетушители (не менее 2-х штук), лопата, багор, кирка и рядом - ящик с песком.

4.7. Для локализации небольших очагов загорания необходимо иметь полотна из асбеста или грубошерстной ткани. Пожарные щиты окрашиваются в бело-красный цвет и располагаются на видном и доступном месте.

Кошма и асбестовое одеяло применяются при накрывании небольших очагов пожара (ведра, емкости).

4.8. Тушение загораний пролитого масла наиболее эффективно производится песком, забрасывая очаг лопатой или ведром.

4.9. Вода из пожарного крана является наиболее распространенным и дешевым средством пожаротушения в зданиях и сооружениях. Однако ее нельзя использовать при тушении легковоспламеняющихся жидкостей (бензина, ацетона, керосина), которые легче воды, что только увеличивает поверхность горения.

Нельзя применять воду при тушении помещений, в которых находятся карбид кальция, селитра, магний, литий, при тушении горящей электропроводки, электроприборов, электроустановок, без снятия напряжения.

Огнегасительные свойства воды заключаются в снижении концентрации кислорода за счет парообразования и охлаждающего воздействия до температур ниже точки воспламенения (ввиду ее высокой теплоемкости).

Добавление в воду незначительного количества поверхностно - активных пенообразователей типа сульфонатов, синтолов позволяет уменьшить расход воды, повысить эффект пожаротушения, сократить время тушения.

4.10.  Для ликвидации загораний в электроустановках применяются порошковые и углекислотные, углекислотно - бромэтиловые огнетушители.

4.11. Порошковые огнетушители (ОПС-6, ОПС-10) применяются также для тушения горящих щелочных металлов (лития, магния). Выброс порошкового заряда производится с помощью сжатого воздуха подаваемого из баллончика. Приводится в действие ударом пробойного устройства места запайки газового баллончика. Огнетушитель следует держать дном вверх. Время действия - 8 - 15 секунд.

4.12. Для тушения электроустановок применяются огнетушители углекислотные: типа ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 и углекислотно - бромэтиловые (ОУБ-3, ОУБ-7). Углекислотные огнетушители наполнены сжиженным углекислым газом, находящимся под давлением 6 МПа. Для приведения в действие достаточно открыть вентиль. Углекислый газ находится в виде снега и сразу превращается в газ. Остерегайтесь касания раструба мокрыми потными руками (другими частями тела), что может привести к обморожению.

4.13. Для тушения легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и легкогорючих жидкостей (ГЖ), нефтепродуктов применяются химические пенные огнетушители типа ОХП-10, ОХВП-10. Огнегасительный эффект достигается за счет изоляции горящей поверхности от окружающего воздуха. Пенный огнетушитель приводится в действие поворотом эллипсоидно  -  посаженного  флажка  - ручки на 180 до упора. При этом открывается крышка кислотного заряда и происходит бурная реакция соединения его со щелочным раствором баллона огнетушителя.  Время действия ОХП - 10 - 50 - 70 секунд,  длина  струи 6-8 м, кратность пены - 5, стойкость пены - 40 минут.

Однако следует ПОМНИТЬ, что СТРУЯ ПЕНЫ - ЭЛЕКТРОПРОВОДНА и ВЫ можете быть поражены током, если электроустановка не обесточена.

4.14. Инертными газами (азотом, аргоном, гелием и т.д.) тушение пожаров производится в закрытых помещениях с дорогостоящим оборудованием и приборами (машинные залы больших электронных машин).

4.15.  Установки автоматического пенного, водяного пожаротушения сблокированы с пожарными извещателями и включаются автоматически.

4.16. Научитесь правильным действиям в случае обнаружения пожаров, а также умелому применению средств пожаротушения во время периодических учебных тревог (тренировок членов ДПД). Составьте табели боевых расчетов с указанием функциональных задач при ликвидации пожаров, загораний.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Тщательно убрать свое рабочее место.

5.2. Проверить состояние первичных средств пожаротушения.

5.3. Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными.

5.4. Запрещается оставлять на рабочем месте промасленную спецодежду, ветошь и другие пожароопасные предметы, вещества.

6. Ответственность

6.1. За нарушение настоящей инструкции виновные лица несут ответственность в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.